## Slide 2: Monthly kW, kWh Comparison & Load Factor​
Supply Period | Total Hours | Consumption(kWh) | Demand(kW) | Load Factor
2023-11-30 | 744.00 | 371,827.20 | 680.40 | 73.45%
2023-12-31 | 720.00 | 370,132.62 | 709.92 | 72.41%
2024-01-31 | 744.00 | 373,162.26 | 761.28 | 65.88%
2024-02-29 | 744.00 | 404,063.91 | 717.84 | 75.66%
2024-03-31 | 696.00 | 380,537.25 | 648.24 | 84.34%
2024-04-30 | 744.00 | 366,739.35 | 695.40 | 70.88%
2024-05-31 | 720.00 | 366,741.18 | 645.00 | 78.97%
2024-06-30 | 744.00 | 396,093.75 | 629.28 | 84.60%
2024-07-31 | 720.00 | 359,701.77 | 654.12 | 76.38%
2024-08-31 | 744.00 | 343,199.40 | 619.80 | 74.43%
2024-09-30 | 744.00 | 355,670.31 | 633.24 | 75.49%
Total | 8,064.00 | 4,087,869.00 | 761.28 | 66.59%
Average | 733.09 | 371,624.45 | 672.23 | 75.68%
Max | 744.00 | 404,063.91 | 761.28 | 84.60%
Min | 696.00 | 343,199.40 | 619.80 | 65.88%

## Slide 3: Monthly Energy Consumption (kWh) and Peak Demand (kW)

## Slide 4: Load Graph

## Slide 5: Daily Average Demand

## Slide 6: Hourly Averages Demand​