## Slide 2: Monthly kW, kWh Comparison & Load Factor​
Supply Period | Total Hours | Consumption(kWh) | Demand(kW) | Load Factor
Nov-23 | 744.00 | 179,221.30 | 481.50 | 50.03
Dec-23 | 720.00 | 124,587.34 | 472.00 | 36.66
Jan-24 | 744.00 | 153,757.78 | 582.48 | 35.48
Feb-24 | 744.00 | 157,732.64 | 510.24 | 41.55
Mar-24 | 696.00 | 154,084.93 | 534.14 | 41.45
Apr-24 | 744.00 | 113,829.09 | 435.92 | 35.10
May-24 | 720.00 | 129,662.76 | 427.38 | 42.14
Jun-24 | 744.00 | 140,826.75 | 515.85 | 36.69
Jul-24 | 720.00 | 133,670.02 | 540.08 | 34.38
Aug-24 | 744.00 | 161,292.67 | 518.58 | 41.81
Total | 7,320.00 | 1,448,665.27 | 582.48 | 33.98
Average | 732.00 | 144,866.53 | 501.82 | 39.53
Max | 744.00 | 179,221.30 | 582.48 | 50.03
Min | 696.00 | 113,829.09 | 427.38 | 34.38